Załącznik nr 1 do SWZ  - Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (E) obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do Obiektów Zamawiającego wymienionych w Tabeli nr 1 - Lokalizacje o cieple spalania oraz parametrach jakościowych określonych w Taryfie i Umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypowiedzenia dotychczasowej umowy kompleksowej zawartej przez Zamawiającego oraz do dokonania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego realizacji zawartej umowy na kompleksową dostawę paliwa gazowego.

- Dotychczasowa umowa dotycząca wszystkich punktów poboru zawarta jest z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. na czas określony do 31.12.2021 r.

- Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny w odniesieniu do lokalizacji wymienionych w Tabeli nr 1.

- Prognozowana ilość zamawianego paliwa gazowego oraz zamówienie mocy umownej w czasie obowiązywania umowy, określone są w Tabeli nr 1.

- Zamawiający informuje, iż jest podmiotem zwolnionym z podatku akcyzowego na dostawę gazu ziemnego – wykorzystywany on jest z przeznaczeniem na cele opałowe (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa).

- Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Tabela nr 1- Lokalizacje

| L.P. | punkt poboru adres | moc umowna [kWh/h] | Wymagane ciśnienie dostarczanego paliwa gazowego nie mniejsze niż: [kPa] | grupa taryfowa OSD | Umowa kompleksowa* | Dostawca – nr punktu poboru | szacowane zużycie paliwa gazowego [kWh] w okresie 01.01.2022 – 31.12.2023. | Miejsce poboru paliwa gazowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy OT2, Al. W. Witosa 1, 20-315 Lublin | do 110 | 1,8 | W - 3.6_TA | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki - Tarnów 016677 | 140 000 | Kocioł gazowy o mocy 36kW zainstalowany w kotłowni budynku |
| 2 | Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy OT3, ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków | 121 | 1,8 | W - 5_TA | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki - Tarnów 002013592 | 506 000 | Kocioł gazowy o mocy 225 kW zainstalowany w kotłowni budynku |
| 3 | Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy OT4, ul. Cedrowa 8, 40-181 Katowice | 110 | 1,6 | W - 3.6_ZA | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Górnośląski - Zabrze 0030240138 | 115 000** | Kocioł gazowy o mocy 37 kW zainstalowany w kotłowni budynku** |
| 4 | Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy OT5, ul. Kętrzyńskiego 24b, 80-376 Gdańsk | 110 | 1,8 | W – 4_GD | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Pomorski - Gdańsk 192259 | 572 000 | Kocioł gazowy o mocy 150 kW zainstalowany w kotłowni budynku |
| 5 | Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy OT6, ul. Solskiego 5, 52-401 Wrocław | do 110 | 1,6 | W – 4_WR | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski - Wrocław 5552290200 | 233 000 | Kocioł gazowy o mocy 54 kW zainstalowany w kotłowni budynku |
| 6 | Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy OT7, ul. Grunwaldzka 391, 60-173 Poznań, | do 110 | 1,6 | W – 3.6_PO | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Wielkopolski - Poznań 1300114160 | 191 000 | Kocioł gazowy o mocy 60 kW zainstalowany w kotłowni budynku |

* Zamawiający posiada zawartą umowę o świadczenie usługi kompleksowej. Po zawarciu umowy z Wykonawcą, Wykonawca doprowadzi do zawarcia umowy kompleksowej na dostawę i sprzedaż paliwa gazowego.

** Planowana wymiana kotła gazowego w 2022 r. na kocioł większej mocy o około 50% w związku z planowaną rozbudową.

Szacunkowe zapotrzebowanie za paliwo gazowe dla powyższych obiektów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.  wynosi  1 757 000,00 kWh

|  | OT2 LUBLIN | OT3 KRAKÓW | OT4 KATOWICE | OT5 GDAŃSK | OT6 WROCŁAW | OT7 POZNAŃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STYCZEŃ | 14965 | 39849 | 10257 | 47444 | 20500 | 16255 |
| LUTY | 12806 | 38061 | 8861 | 35000 | 17877 | 13540 |
| MARZEC | 12566 | 36211 | 8377 | 31554 | 14832 | 11890 |
| KWIECIEŃ | 2555 | 25886 | 4775 | 21886 | 8809 | 6718 |
| MAJ | 1601 | 12997 | 1027 | 14004 | 4668 | 1086 |
| CZERWIEC | 0 | 4640 | 523 | 7509 | 1863 | 970 |
| LIPIEC | 0 | 4297 | 457 | 6550 | 1786 | 780 |
| SIERPIEŃ | 0 | 3879 | 503 | 4086 | 1515 | 504 |
| WRZESIEŃ | 1430 | 4160 | 2441 | 8995 | 2563 | 5433 |
| PAŹDZIERNIK | 4501 | 17522 | 3584 | 25666 | 9863 | 9430 |
| LISTOPAD | 5590 | 26712 | 7634 | 33850 | 13560 | 12998 |
| GRUDZIEŃ | 13986 | 38786 | 9061 | 49456 | 18664 | 15896 |
|  | 70000 | 253000 | 57500 | 286000 | 116500 | 95500 |