

Warszawa, 18 lipca 2022 r.

Znak sprawy TDT: P.290.21.2022.P1

**Wykonawcy**

**Nr referencyjny postępowania**

**ZP 21/2022**

**zmiana treści swz**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa urządzeń kontrolno-pomiarowych   
i badawczych, Nr referencyjny postępowania: ZP 21/2022- część 7 Manometry.

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zmienia treść SWZ w poniższym zakresie części 7 Manometry:

dotychczasowe zapisy w Załączniku 1.7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do urządzenia opisanego w pozycji 2 . Manometr (-1 ÷ 0,6) bar - 3 szt.

**dotychczasowy zapis:**

Stopień ochrony IP 65

otrzymuje następujące brzmienie:

Stopień ochrony IP 54

**dotychczasowy zapis:**

Temperatura medium: -30….+100°C

otrzymuje następujące brzmienie:

Temperatura medium: 0….+80°C

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Na podstawie oraz art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający publikuje dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ. wraz z ujednoliconą wersją

Załącznika nr 1.7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część 7 – Manometry – po zmianach w dniu 18.07.2022

Dokument podpisany elektronicznie

Zastępca Dyrektora Krzysztof Bujański