Warszawa, 13.10.2025

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego TDT

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.) – dalej Rozporządzenie - Transportowy Dozór Techniczny informuje, iż dysponuje zużytymi rzeczowymi składnikami majątku, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania podmiotom wymienionym w § 38 ww. Rozporządzenia. Składniki te zostały zawarte w poniższej tabeli:

| L.p. | Nazwa składnika | Nr inwentarzowy | Data zakupu | Wartość rynkowa | Wartość księgowa brutto | Stan techniczny | Propozycja zagospodarowania | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grubościomierz ultradźwiękowy | OT1/181/800 | 2011 | 0,00 | 10.454,01 | Wadliwe wskazania, brak możliwości naprawy. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 2 | Detektor gazu EX TEC SNOOPER4 | OT2/37/800 | 2004 | 0,00 | 7.062,89 | Brak możliwości kalibracji. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 3 | Przymiar do łańcucha | OT2/W/676 | 2016 | 0,00 | 229,00 | Wyłamana końcówka dolnych szczęk. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 4 | Przymiar do łańcucha | OT2/W/677 | 2016 | 0,00 | 229,00 | Wyłamana końcówka dolnych szczęk. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 5 | Grubościomierz | OT2/50/800 | 2005 | 0,00 | 15.738,00 | Brak możliwości kalibracji. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 6 | Manometr cyfrowy 0-50BAR | OT2/W/725 | 2021 | 0,00 | 989,00 | Nie włącza się. Brak możliwości naprawy. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 7 | Manometr DH-10(0/50) | OT2/W/738 | 2022 | 0,00 | 1.152,00 | Po uruchomieniu wyłącza się. Brak możliwości naprawy. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 8 | Poziomica | OT5/W/1255 | 2012 | 0,00 | 750,00 | Nie włącza się. Brak możliwości naprawy. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 9 | Suwmiarka do lin | OT5/W/352 | 2002 | 0,00 | 246,05 | Grubościomierz suwmiarki wypada z prowadnicy/liniału. Nie ma możliwości jego stałego zamocowania. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 10 | Endoskop | OT5/144/800 | 2007 | 0,00 | 4.148,00 | Zniszczone szkiełko endoskopu. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 11 | Manometr | OT6/W/469 | 2012 | 0,00 | 80,44 | Wskazuje błędne pomiary, nie przeszedł wzorcowania. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 12 | Manometr 0-10 bar | OT6/W/549 | 2016 | 0,00 | 590,00 | Brak możliwości naprawy. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 13 | Eksplozymetr EX TEC GM 4 z op. | OT7/50/800 | 2004 | 0,00 | 6.620,94 | Uszkodzenia mechaniczne, zużycie sensorów. Brak możliwości naprawy. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 14 | Eksplozymetr EX TEC GM 4 z op. | OT7/49/800 | 2004 | 0,00 | 6.620,94 | Uszkodzenia mechaniczne, zużycie sensorów. Brak możliwości naprawy. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 15 | Dalmierz laserowy | OT7/204/800 | 2017 | 0,00 | 2.250,90 | Nie wykonuje pomiarów. Brak możliwości naprawy. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 16 | Manometr cyfr. -1/+5 BAR | OT7/W/953 | 2021 | 0,00 | 989,00 | Po włączeniu nie ma możliwości wykonania pomiaru. Brak możliwości naprawy. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |
| 17 | Endoskop | OT7/206/800 | 2017 | 0,00 | 2.091,00 | Uszkodzona bateria, brak możliwości wymiany. | Nieodpłatne przekazanie | Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa |

Zainteresowanych nieodpłatnym przekazaniem prosimy o składanie pisemnych wniosków zawierających informacje wymagane § 38 ust. 4 Rozporządzenia, na adres ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa lub info@tdt.gov.pl,  z dopiskiem „nieodpłatne przekazanie składnika majątku”, w terminie 14 dni od daty niniejszego ogłoszenia (tj. do 27.10.2025 r.).